河南省康复教育研究中心（河南省听力语言康复中心）

东区防水及室内维修项目询价公告

一、项目基本概况

1.采购单位：河南省康复教育研究中心

2.采购项目名称：河南省康复教育研究中心东区防水室内维修项目

3.采购项目编号：豫康教询价采购-2021-001号

4.采购需求（包括名称、数量、规格等）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 楼顶防水 | 700 | 平方米 |
| 2 | 塑胶地垫 | 550 | 平方米 |
| 3 | 室内吊顶墙壁维修 | 200 | 平方米 |
| 4 | 原有屋面附属物的拆装和修复 | 1 | 项 |
| 5 | 垃圾清运 | 1 | 项 |

采购需求详见第一章

1. 施工地点：采购人指定地点
2. 施工期：自合同签订生效3日内开始施工，施工期为28个自然日。

二、供应商资格要求

供应商需出具相应施工许可证明。

1. 报名资料的报送
2. 报送地点：郑州市金水东路和德善街交叉口西南角河南省残疾人综合服务中心4楼420室
3. 报名时间：2021年8月30日至2021年9月3日

（在规定时间内未报名者视为自动弃权）

1. 开标时间及地点
2. 时间：2021年9月15日上午9:00
3. 地点：东风路7号省康复教育研究中心综合楼二楼会议室
4. 响应文件提交时间及地点:2021年9月6日—9月10日，郑州市金水东路和德善街交叉口西南角河南省残疾人综合服务中心4楼420室

五、采购方法

通过资格审查、响应采购需求及施工工艺要求的供应商中报价最低的供应商为成交供应商。

六、本采购公告在河南省康复教育研究中心网站上发布。

七、本次采购联系事项

采购人：河南省康复教育研究中心（河南省听力语言康复中心）

联系人：劳成蕾老师

联系电话：0371-60856190 13598893503

地址：郑州市金水东路和德善街交叉口西南角河南省残疾人综合服务中心4楼420室

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 楼顶防水 | 见附件施工工艺要求 | 700 | 平方米 |
| 2 | 塑胶地垫 | 安全无毒、耐摩擦、减震防滑、表面不积水。天然橡胶、合成橡胶和高分子材料制作而成，底层采用环保纯黑橡胶颗粒加进口胶水，面层采用环保EPDM细颗粒加进口胶水加进口色母粉。  规格：500\*500\*50mm。 | 550 | 平方米 |
| 3 | 室内吊顶墙壁维修 | 需原顶拆除，轻钢龙骨加石膏板吊顶，303腻子粉两遍，网格带，贴阴阳角打磨平整，整顶刷多乐士五合一乳胶漆。 | 200 | 平方米 |
| 4 | 原有屋面附属物的拆装和修复 | 原防水层附属物整体拆装，如舞台、亭子拆装(修复)，室外2架大型滑梯拆装(修复)。 | 1 | 项 |
| 5 | 垃圾清运 | 施工现场所有垃圾清运 | 1 | 项 |
| 本次采购需求如有增减，按中标供应商提供的明细报价表中单价作实际结算。 | | | | |

**第一章采购需求**

**技术规格、数量及质量要求**

**第二章采购响应文件编制要求**

**采购响应文件**

采购人：

项目名称：

项目编号：

供应商：

年 月 日

**采购文件目录**

1、营业执照

2、法定代表人身份证件

3、法定代表人授权书

4、总报价一览表

5、分项报价一览表

6、主要工程材料（产品）规格一览表

7、供应商认为其他需要提供的文件

**附件1**

**营业执照**

（提供复印件）

**附件2**

### 法定代表人身份证明

供应商名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（公章）：

2021年 月 日

**附件3**

### 法定代表人授权书

本人\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）的询价响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：至本项目结束。

代理人无转委托权。

**附：法定代表人身份复印件及授权代理人身份证复印件**

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字）：

供应商名称（公章）：

2021年 月 日

**附件4 总报价一览表**

**总报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称及标段号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 采购范围 |  |
| 总报价（元） | 小写：  大写： |
| 质量 |  |
| 工期 | 日历天 |
| 保修期 |  |
| 有效期 | 日历天 |
| 承诺： | |
| 需要说明的问题 |  |

供应商：(盖公章)

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

日 期： 年 月 日

**附件5**

**分项报价表**

金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 项目描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 1 | 材料1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |  |
| 5 | 人工 |  | 工日 |  |  |  |
| 6 | 其他： |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

供应商：(盖公章)

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**附件6**

**主要工程材料（产品）规格一览表**

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程材料（产品）名称 | 品牌 | 技术参数 | 生产厂家 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

说明：1、工程材料技术参数如有详细描述可另作说明。

2、供应商可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：

2021年 月 日

**附件7**

**供应商认为其他需要提供的文件**

**（格式自拟）**